Niedersächsischer Landesbetrieb für

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

-Direktion-

Antrag auf Feststellung der ausreichenden Qualität der Eigenkontrolle

gemäß § 5 Abs. 6 der Verordnung zur Behandlung von kommunalem Abwasser (KommAbwV)

- Angaben zur Trägerschaft des Klärwerks

| Name: |  |
| --- | --- |
| Straße: |  |
| Ort (mit Postleitzahl) |  |
| E-Mail Homepage |  |
| Telefon /Fax Ansprechpartner |  |

- Standort des Laboratoriums

| Name |  |
| --- | --- |
| Straße: |  |
| Ort (mit Postleitzahl) |  |
| E-Mail Homepage |  |
| Telefon /Fax Ansprechpartner |  |

- Angaben zum Laboratorium

Laborfläche:        ......m

Anzahl der Laborräume:

verteilt auf        .....Gebäude/                    …...Etagen

Falls vorhanden bitte eine Lageskizze beifügen.

- Angaben zum Personal

4.1     Laborleitung

Laborleiter/in (mit der Laborleitung betraut seit:.     .....)

| Name: |  |
| --- | --- |
| Ausbildung |  |

Vertretung des/der Laborleiter/in (mit der Vertretung betraut seit      .....)

| Name: |  |
| --- | --- |
| Ausbildung |  |

4.2    Fachkräfte

| Name: |  |
| --- | --- |
| Ausbildung |  |

Bitte bei der Laborleitung und den Fachkräften Kopien des Abschlußzeugnisses sowie eine Auflistung des beruflichen Werdeganges dem Antrag beifügen.

4.3  Weitere Beschäftigte des Laboratoriums (einschließlich Probenahme)

Angaben gegebenenfalls auf gesondertem Blatt vervollständigen

| Name: |  |
| --- | --- |
| Ausbildung |  |

| Name: |  |
| --- | --- |
| Ausbildung |  |

| Name: |  |
| --- | --- |
| Ausbildung |  |

| Name: |  |
| --- | --- |
| Ausbildung |  |

5      Angaben zur Qualitätssicherung

5.1   Teilnahme an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen

Laboratorien, die im Bereich der wasserrechtlichen Überwachung in Niedersachsen tätig sind, sind verpflichtet regelmäßig an externen Überprüfungen ihrer analytischen Leistungsfähigkeit teilzunehmen. Erfolgten bereits in der Vergangenheit Teilnahmen an Ringversuchen (RV), Vergleichsmessungen (VM) oder sonstigen analytischen Qualitätssicherungs-Maßnahmen (AQS), sind diese anzugeben.

| Parameter | Ergebnisse | Veranstalter | Datum |
| --- | --- | --- | --- |

| Parameter | Ergebnisse | Veranstalter | Datum |
| --- | --- | --- | --- |

5.2   Angaben zur internen Analytischen Qualitätssicherung

Existiert ein Qualitätssicherungshandbuch (bitte als Anlage dem Antrag beifügen)

ja           nein

Ist ein Wartungsplan bzw. sind Gerätehandbücher vorhanden?

ja           nein

wenn ja, für folgende Geräte:

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sind Kenndaten der Analysenverfahren vorhanden?

ja           nein

wenn ja, für folgende Verfahren:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Werden Regelkarten (Blindwert-, Mittelwert-, sowie Spannweitenkontrollkarten) geführt?

ja           nein

Wenn ja, bei den folgenden Verfahren:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Werden als Qualitätssicherungsmaßnahme generell Doppelbestimmungen oder andere QM-Maßnahmen durchgeführt?

ja           nein

Wenn ja, bei den folgenden Verfahren:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Wie und in welchem Umfang wird eine interne Mitarbeiterschulung betrieben?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

An welchen externen Fortbildungsmaßnahmen wurde teilgenommen?

| Name des/der Mitarbeiter/in | Veranstalter / Thema | Datum |
| --- | --- | --- |

6  Die Feststellung der ausreichenden Qualität der Eigenkontrolle wird für die folgenden Prüfverfahren beantragt (Zutreffendes bitte ankreuzen):

| Parameter | Referenzverfahren nach der AbwV v. 22.08.2018 | Abw |
| --- | --- | --- |
| Chemischer Sauerstoffbedarf CSB | DIN 38 409:1980-12 (H 41) |  |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB5 | DIN EN 1899-1:1998-05 (H51) |  |
| Phosphor, insgesamt | DIN EN ISO 6878:2004-09 (D11) DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22) DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (E29) DIN EN ISO 15681-1:2005-05 (D45) DIN EN ISO 15681-2:2005-05 (D46) |  |
| Stickstoff, insgesamt | DIN V EN V 12260:2003-12 (H34) Chemolumineszenz-Detektion nach Verbrennung (Instrumentell) DIN EN ISO 11905-1:1998-08 (H 36) Photometrisch nach Peroxodisulfat-Aufschluß (Koroleff) |  |

Alternativ kann Stickstoff, insgesamt, mittels des Kjehldahlstickstoffs nach

DIN EN 25663:1993-11 (H11) und der Addition des Nitrit- und Nitratgehaltes (nach der aktuellen AbwV) bestimmt werden.

Bitte für das jeweilig angewandte Analysenverfahren sowie für die Probenahme die

Standardarbeitsanweisungen dem Antrag beifügen.

Verpflichtungs- und Einverständniserklärung

im Rahmen der

Feststellung der ausreichenden Qualität der Eigenkontrolle

Die Untersuchungsstelle (vollständige Bezeichnung)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

verpflichtet sich:

- Die übertragenen Untersuchungen ordnungsgemäß, gewissenhaft, unparteiisch und nur mit eigenem Personal und eigenen Geräten in eigenen Räumen durchzuführen.

- Die übertragenen Untersuchungen nur in den Kläranlagen der eigenen Trägerschaft durchzuführen.

- Alle erforderlichen Maßnahmen der internen und externen Qualitätssicherung auf eigene Kosten vorzunehmen. Die externe Qualitätssicherung beinhaltet die Teilnahme an Ringversuchen, sowie die Durchführung von Wiederholaudits durch den NLWKN.

- Die Untersuchungsstelle erklärt ihr Einverständnis zur Speicherung der Antragsdaten und der Nutzung dieser Daten für die Abwicklung des Verfahrens sowie zur Veröffentlichung von Namen, Anschrift, Untersuchungsbereich und Befristung.

...............................................

Ort, Datum

............................................	............................................

Laborleitung				             	Geschäftsführung

(rechtsverbindliche Unterschrift und

Firmenstempel)